三明市生态环境局关于新胜变电站至大洋坪

工业园区110KV供电线路项目工程

环境影响报告表的批复

泰宁县工业园区建设发展有限公司：

你单位报送的《新胜变电站至大洋坪工业园区110KV供电线路项目工程环境影响报告表》和审批申请收悉。经研究，现批复如下：

- 一、你单位拟建的新胜变电站至大洋坪工业园区110KV供电线路项目工程项目（以下简称项目）位于福建省三明市泰宁县杉城镇，建设性质为新建，总投资1050万元。建设内容为：供电线路起于泰宁县220kV新胜变电站，止于新建110kV变电站进线构架，线路总长约为6.0km，全线铁塔单回建设，新建24基铁塔、光缆安装、电力线改造、路径征迁等相关配套基础设施。

- 项目已取得泰宁县发展和改革局批复（泰发改审批〔2023〕35号），选址取得泰宁县自然资源局出具的用地预审与选址意见，线路路径经泰宁县自然资源局、林业局、水利局、交通运输局、旅游管委会、国有林场等部门核准。

- 二、我局于2023年12月1日受理了该项目的环境影响评价文件，并在三明市泰宁县人民政府政务网进行了公示，公示期12月1日至12月22日，期间未收到关于本《报告表》的意见。为此，我局原则同意该项目的建设。

- 三、项目施工应认真落实本《报告表》提出的污染防治建议、措施和要求，并严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。明确环境保护责任主体，细化环保投资概算，将污染防治措施纳入施工承包合同中，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施《报告表》及本批复中提出的环境保护对策措施。

- 1.施工废水依托临时沉淀池回用于施工场地降尘，生活污水依托现有生活污水设施或修筑临时化粪池处理，及时清运。

- 2.严格按照《报告表》提出的要求落实生态保护措施，减少土方开挖、控制工程占地，土质疏松地区施工应砌护坡和挡土墙并留有排水边沟，防止水土流失。施工结束后对扰动场地恢复和重建。

- 3.现场设置临时围栏遮盖，场地采取洒水抑尘措施，减少扬尘对周边环境的影响。

- 4.合理规划施工时间，如因工艺需要夜间连续施工，需向主管部门提出申请，取得相应许可后方可进行。

- 5.施工产生的弃方运送至指定弃土点堆置，产生的建筑垃圾尽量利用，无法利用的应及时清理，生活垃圾设置临时堆放点，委托环卫部门定期清运。

- 6.导线对地距离及交叉跨越需满足《110KV-750KV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）相关规定要求。运营期电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值。

- 7.项目竣工后，应如实对配套建设的环境保护设施进行查验、监测、记载建设和调试情况，编制建设项目竣工环境保护验收报告，并依法向社会公开。

8.项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你单位应重新报批项目的环境影响报告表。

9.你单位应配备环保管理人员，制订和健全各项环保规章制度，认真做好环境保护工作。

10.我局委托三明市泰宁生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

行政许专用可章（泰宁）

2023年12月22日

抄送：睿柯环境工程有限公司