三明市生态环境局关于

泰宁县城区生活垃圾分类和处理设施建设

项目（三期）环境影响报告表的批复

泰宁县城乡建设和交通运输局：

你单位报送的《泰宁县城区生活垃圾分类和处理设施建设项目（三期）环境影响报告表》(以下简称“报告表”)和申请审批的函收悉。我局于2025年5月8日受理该报告表的审批申请，在泰宁县政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本进行公示。于2025年5月22日在泰宁县政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开。上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，现对该项目环境影响报告表及相关规定批复如下：

- 泰宁县城区生活垃圾分类和处理设施建设项目（三期）位于泰宁县杉城镇赤坑垅，项目工程建设内容为新建日处理生活垃圾200吨转运站一座。

根据报告表相关内容表明，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局从环境保护方面同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案、环境保护对策措施。

二、你单位应认真对照并落实报告表提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.严格落实水污染防治措施。冲洗废水、除臭废水、垃圾渗滤液经隔油沉淀池处理后排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站进一步处理，初期雨水收集后与经化粪池处理后的生活污水一起排入填埋场渗滤液处理站处理，废水处理后外排，外排废水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准。

2.严格落实大气污染防治措施。垃圾卸料、压缩过程中产生的颗粒物、NH3、H2S经负压收集进入除尘除臭系统处理后高空排放，排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，排放的NH3和H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。

3.严格落实噪声污染防治措施。采用低噪声设备，加强设备维护管理，降低噪声影响，厂界须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4.严格落实固体废物收集贮存处置措施。洗涤塔污泥、渗滤液处理站污泥、隔油池清捞废油等一般固体废物与生活垃圾一并压缩转运处理，产生的废润滑油、废油桶、含油抹布及手套等危险废物委托有资质单位处置。

## 5.严格落实土壤、地下水保护措施。项目站房、危险废物暂存点等采取严格防渗措施，确保不对土壤、地下水造成影响。

6.强化环境风险防范和应急措施。项目应严格落实报告表提出的各项风险防范措施，配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。

7.做好项目环境信息公开。根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前和施工期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、施工过程中项目必须按环评要求建设配套的环境保护设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、项目的性质、规模、地点、施工方案及污染防治措施等发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市泰宁生态环境保护综合执法大队组织开展环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

行政许可专用章（泰宁）

2025年5月29日